ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ТРЕТЬЯКОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД 2019 -  2031 ГОДА

(Актуализация на 2023 год)

Глава 10 «Перспективные топливные балансы»

2022 год

Оглавление

1 Общие положения	3

1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения	4

2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	13

3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	14

4. Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	15

5. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	15

6. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	15

# 1 Общие положения

Перспективное топливопотребление рассчитано для рекомендуемого варианта развития системы теплоснабжения. Подробное описание мероприятий, направленных на модернизацию системы теплоснабжения, приводится в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Третьяковского района на период до 2031 года. Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения».

Для расчета выработки тепловой энергии, потребления топлива на источниках тепловой энергии были приняты следующие условия:

- для расчета перспективного отпуска и выработки тепловой энергии принимались значения перспективного потребления тепловой энергии в зоне действия рассматриваемых источников тепловой энергии, приведенные в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Третьяковского района на период до 2031 года. Глава 7. «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»;

- перспективные значения потерь тепловой энергии тепловых сетях и затрат тепла на собственные нужды источников тепловой энергии принимались с учетом существующих значений этих показателей по отчетным данным теплоснабжающих организаций, а также с учетом реализации предложенных мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии, тепловых сетей и теплосетевых объектов;

- перспективный удельный расход условного топлива (далее по тексту – УРУТ) на выработку тепловой энергии на существующем оборудовании принимался в соответствии со значением этого показателя, принятого показателей по отчетным данным теплоснабжающих организаций, а также с учетом реализации предложенных мероприятий по реконструкции и новому строительству источников тепловой энергии;

- УРУТ на выработку тепловой энергии для вновь вводимого оборудования в рамках реконструкции существующих источников тепловой энергии принимался в соответствии с номинальными характеристиками этого оборудования при работе на конкретном виде топлива.

# 1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Таблица 1.1 – Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №1, Гкал

| Наименование источника | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Котельная № 1 с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2 | 3982,65 | 3982,65 | 3982,65 | 3982,65 | 3982,65 | 3982,65 | 3982,65 | 3982,65 |
| Котельная № 2 с. Староалейское, ул. Советская, 4 | 5049,63 | 5049,63 | 5049,63 | 5049,63 | 5049,63 | 5049,63 | 5049,63 | 5049,63 |
| Котельная № 3 с. Староалейское, ул. Колхозная, 6 | 1603,96 | 1603,96 | 1603,96 | 1603,96 | 1603,96 | 1603,96 | 1603,96 | 1603,96 |
| Котельная № 4 с. Староалейское, ул. Строительная, 50 | 782,07 | 782,07 | 782,07 | 782,07 | 782,07 | 782,07 | 782,07 | 782,07 |
| Котельная№ 5 с. Староалейское, ул. Такторная, 37а | 901,01 | 901,01 | 901,01 | 901,01 | 901,01 | 901,01 | 901,01 | 901,01 |
| Котельная с. Корболиха ул. Полевая, 1а | 4113,33 | 4113,33 | 4113,33 | 4113,33 | 4113,33 | 4113,33 | 4113,33 | 4113,33 |
| Котельная п. Садовый МКУ-2,0 (теплопроизводительность 2,0 МВт) | 814,30 | 814,30 | 814,30 | 814,30 | 814,30 | 814,30 | 814,30 | 814,30 |
| Котельная с. Шипуниха, ул. Михайлова, 14а | 703,45 | 703,45 | 703,45 | 703,45 | 703,45 | 703,45 | 703,45 | 703,45 |
| Котельная с. Екатерининское, ул Титова, 59а | 3612,43 | 3612,43 | 3612,43 | 3612,43 | 3612,43 | 3612,43 | 3612,43 | 3612,43 |
| Котельная с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная | 2974,60 | 2974,60 | 2974,60 | 2974,60 | 2974,60 | 2974,60 | 2974,60 | 2974,60 |
| Котельная ст. Третьяково, ул. Центральная, 25 | 302,67 | 302,67 | 302,67 | 302,67 | 302,67 | 302,67 | 302,67 | 302,67 |
| ИТОГО МУП «Третьяковский Третьяковский коммунальщик» | 24840,08 | 24840,08 | 24840,08 | 24840,08 | 24840,08 | 24840,08 | 24840,08 | 24840,08 |

Таблица 1.2 – Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №2, Гкал

| Наименование источника | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 |
| СПК Колхоз «Плосковский» | 2835,22 | 2835,22 | 2835,22 | 2835,22 | 2835,22 | 2835,22 | 2835,22 | 2835,22 |
| ВСЕГО | 2835,22 | 2835,22 | 2835,22 | 2835,22 | 2835,22 | 2835,22 | 2835,22 | 2835,22 |

Таблица 1.3 – Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №1,  кг у.т./Гкал

| Наименование источника | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Котельная № 1 с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2 | 193,90 | 193,90 | 193,90 | 193,90 | 193,90 | 193,90 | 193,90 | 193,90 |
| Котельная № 2 с. Староалейское, ул. Советская, 4 | 218,50 | 218,50 | 218,50 | 218,50 | 218,50 | 218,50 | 218,50 | 218,50 |
| Котельная № 3 с. Староалейское, ул. Колхозная, 6 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 |
| Котельная № 4 с. Староалейское, ул. Строительная, 50 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 |
| Котельная№ 5 с. Староалейское, ул. Такторная, 37а | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 |
| Котельная с. Корболиха ул. Полевая, 1а | 178,60 | 178,60 | 178,60 | 178,60 | 178,60 | 178,60 | 178,60 | 178,60 |
| Котельная п. Садовый МКУ-2,0 (теплопроизводительность 2,0 МВт) | 220,40 | 220,40 | 220,40 | 220,40 | 220,40 | 220,40 | 220,40 | 220,40 |
| Котельная с. Шипуниха, ул. Михайлова, 14а | 221,90 | 221,90 | 221,90 | 221,90 | 221,90 | 221,90 | 221,90 | 221,90 |
| Котельная с. Екатерининское, ул Титова, 59а | 178,60 | 178,60 | 178,60 | 178,60 | 178,60 | 178,60 | 178,60 | 178,60 |
| Котельная с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная | 178,60 | 178,60 | 178,60 | 178,60 | 178,60 | 178,60 | 178,60 | 178,60 |
| Котельная ст. Третьяково, ул. Центральная, 25 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 | 218,70 |
| ИТОГО МУП «Третьяковский коммунальщик» | 197,60 | 197,60 | 197,60 | 197,60 | 197,60 | 197,60 | 197,60 | 197,60 |

Таблица 1.4– Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №2 , кг у.т./Гкал

| Наименование источника | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 |
| СПК Колхоз «Плосковский» | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 |
| ИТОГО СПК Колхоз «Плосковский» | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 |

Таблица 1.5 – Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО № 1, т у.т

| Наименование источника | Расход условного топлива, т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Котельная № 1 с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2 | 772,24 | 772,24 | 772,24 | 772,24 | 772,24 | 772,24 | 772,24 | 772,24 |
| Котельная № 2 с. Староалейское, ул. Советская, 4 | 1 103,48 | 1 103,48 | 1 103,48 | 1 103,48 | 1 103,48 | 1 103,48 | 1 103,48 | 1 103,48 |
| Котельная № 3 с. Староалейское, ул. Колхозная, 6 | 350,86 | 350,86 | 350,86 | 350,86 | 350,86 | 350,86 | 350,86 | 350,86 |
| Котельная № 4 с. Староалейское, ул. Строительная, 50 | 171,11 | 171,11 | 171,11 | 171,11 | 171,11 | 171,11 | 171,11 | 171,11 |
| Котельная№ 5 с. Староалейское, ул. Такторная, 37а | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 | 197,06 |
| Котельная с. Корболиха ул. Полевая, 1а | 731,06 | 731,06 | 731,06 | 731,06 | 731,06 | 731,06 | 731,06 | 731,06 |
| Котельная п. Садовый МКУ-2,0 (теплопроизводительность 2,0 МВт) | 179,56 | 179,56 | 179,56 | 179,56 | 179,56 | 179,56 | 179,56 | 179,56 |
| Котельная с. Шипуниха, ул. Михайлова, 14а | 156,58 | 156,58 | 156,58 | 156,58 | 156,58 | 156,58 | 156,58 | 156,58 |
| Котельная с. Екатерининское, ул Титова, 59а | 645,23 | 645,23 | 645,23 | 645,23 | 645,23 | 645,23 | 645,23 | 645,23 |
| Котельная с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная | 531,26 | 531,26 | 531,26 | 531,26 | 531,26 | 531,26 | 531,26 | 531,26 |
| Котельная ст. Третьяково, ул. Центральная, 25 | 66,19 | 66,19 | 66,19 | 66,19 | 66,19 | 66,19 | 66,19 | 66,19 |
| ИТОГО МУП «Третьяковский коммунальщик» | 4 904,63 | 4 904,63 | 4 904,63 | 4 904,63 | 4 904,63 | 4 904,63 | 4 904,63 | 4 904,63 |

Таблица 1.6 – Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО № 2 , т у.т

| Наименование источника | Расход условного топлива, т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 |
| СПК Колхоз «Плосковский» | 513,18 | 513,18 | 513,18 | 513,18 | 513,18 | 513,18 | 513,18 | 513,18 |
| ИТОГО СПК Колхоз «Плосковский» | 513,18 | 513,18 | 513,18 | 513,18 | 513,18 | 513,18 | 513,18 | 513,18 |

Таблица 1.7 – Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №1, т.н.т.

| Наименование источника | Расход натурального топлива, кг/т. н.т. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Котельная № 1 с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2 | 1 059,93 | 1 059,93 | 1 059,93 | 1 059,93 | 1 059,93 | 1 059,93 | 1 059,93 | 1 059,93 |
| Котельная № 2 с. Староалейское, ул. Советская, 4 | 1 514,58 | 1 514,58 | 1 514,58 | 1 514,58 | 1 514,58 | 1 514,58 | 1 514,58 | 1 514,58 |
| Котельная № 3 с. Староалейское, ул. Колхозная, 6 | 481,57 | 481,57 | 481,57 | 481,57 | 481,57 | 481,57 | 481,57 | 481,57 |
| Котельная № 4 с. Староалейское, ул. Строительная, 50 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 | 234,86 |
| Котельная№ 5 с. Староалейское, ул. Такторная, 37а | 270,47 | 270,47 | 270,47 | 270,47 | 270,47 | 270,47 | 270,47 | 270,47 |
| Котельная с. Корболиха ул. Полевая, 1а | 1 003,41 | 1 003,41 | 1 003,41 | 1 003,41 | 1 003,41 | 1 003,41 | 1 003,41 | 1 003,41 |
| Котельная п. Садовый МКУ-2,0 (теплопроизводительность 2,0 МВт) | 246,46 | 246,46 | 246,46 | 246,46 | 246,46 | 246,46 | 246,46 | 246,46 |
| Котельная с. Шипуниха, ул. Михайлова, 14а | 214,92 | 214,92 | 214,92 | 214,92 | 214,92 | 214,92 | 214,92 | 214,92 |
| Котельная с. Екатерининское, ул Титова, 59а | 885,61 | 885,61 | 885,61 | 885,61 | 885,61 | 885,61 | 885,61 | 885,61 |
| Котельная с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная | 729,18 | 729,18 | 729,18 | 729,18 | 729,18 | 729,18 | 729,18 | 729,18 |
| Котельная ст. Третьяково, ул. Центральная, 25 | 90,86 | 90,86 | 90,86 | 90,86 | 90,86 | 90,86 | 90,86 | 90,86 |
| ИТОГО МУП «Третьяковский коммунальщик» | 6 731,84 | 6 731,84 | 6 731,84 | 6 731,84 | 6 731,84 | 6 731,84 | 6 731,84 | 6 731,84 |

Таблица 1.8 – Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО №2 т.н.т.

| Наименование источника | Расход натурального топлива, кг/т. н.т. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2029 | 2030 | 2031 |
| СПК Колхоз «Плосковский» | 704,36 | 704,36 | 704,36 | 704,36 | 704,36 | 704,36 | 704,36 | 704,36 |
| ИТОГО СПК Колхоз «Плосковский» | 704,36 | 704,36 | 704,36 | 704,36 | 704,36 | 704,36 | 704,36 | 704,36 |

Таблица 1.9 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 1 (зимний период), тыс. м3/т н.т.

| Наименование источника | Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. м3/т н.т. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2031 |
| Котельная № 1 с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Котельная № 2 с. Староалейское, ул. Советская, 4 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Котельная № 3 с. Староалейское, ул. Колхозная, 6 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Котельная № 4 с. Староалейское, ул. Строительная, 50 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная№ 5 с. Староалейское, ул. Такторная, 37а | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная с. Корболиха ул. Полевая, 1а | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Котельная п. Садовый МКУ-2,0 (теплопроизводительность 2,0 МВт) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная с. Шипуниха, ул. Михайлова, 14а | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Котельная с. Екатерининское, ул Титова, 59а | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Котельная с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Котельная ст. Третьяково, ул. Центральная, 25 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| МУП «Третьяковский коммунальщик» | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |

Таблица 1.10 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №2 (зимний период), тыс. м3/т н.т.

| Наименование источника | Максимальный часовой расход натурального топлива, тыс. м3/т н.т. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2031 |
| СПК Колхоз «Плосковский» | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| СПК Колхоз «Плосковский» | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |

Резервное топливо для котельных МУП «Третьяковский коммунальщик» и СПК Колхоз «Плосковский» – каменный уголь.

# 2. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Таблица 2.1. Нормативные запасы топлива на котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 1 МУП «Третьяковский коммунальщик»

| Вид топлива | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ННЗТ дизельное топливо, тонн натурального топлива | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| НЭЗТ дизельное топливо, тонн натурального топлива | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ОНЗТ дизельное топливо, тонн натурального топлива | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 2.2. Нормативные запасы топлива на котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N 2 СПК Колхоз «Плосковский»

| Вид топлива | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ННЗТ дизельное топливо, тонн натурального топлива | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| НЭЗТ дизельное топливо, тонн натурального топлива | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ОНЗТ дизельное топливо, тонн натурального топлива | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 2.3. Нормативные запасы топлива по каждому источнику теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N 1

| Наименование регулируемой организации | Вид топлива Каменный уголь | Норматив общего запаса топлива, тыс. т. | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нормативный эксплуатационный запас топлива, тыс.т. | Нормативный неснижаемый запас топлива, тыс.т. |
| Котельная № 1 с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2 |  | н/д | н/д | н/д |
| Котельная № 2 с. Староалейское, ул. Советская, 4 |  | н/д | н/д | н/д |
| Котельная № 3 с. Староалейское, ул. Колхозная, 6 |  | н/д | н/д | н/д |
| Котельная № 4 с. Староалейское, ул. Строительная, 50 |  | н/д | н/д | н/д |
| Котельная№ 5 с. Староалейское, ул. Такторная, 37а |  | н/д | н/д | н/д |
| Котельная с. Корболиха ул. Полевая, 1а |  | н/д | н/д | н/д |
| "Котельная п. Садовый |  | н/д | н/д | н/д |
| Котельная с. Шипуниха, ул. Михайлова, 14а |  | н/д | н/д | н/д |
| Котельная с. Екатерининское, ул Титова, 59а |  | н/д | н/д | н/д |
| Котельная с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная |  | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ст. Третьяково, ул. Центральная, 25 |  | н/д | н/д | н/д |

Таблица 2.4. Нормативные запасы топлива по каждому источнику теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N 2

| Наименование регулируемой организации | Вид топлива | Норматив общего запаса топлива, тыс. т. | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нормативный эксплуатационный запас топлива, тыс.т. | Нормативный неснижаемый запас топлива, тыс.т. |
| СПК Колхоз «Плосковский» | Каменный уголь | н/д | н/д | н/д |

# 3. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Проектным и фактическим топливом для котельных МУП «Третьяковский коммунальщик» и  ОАО СПК Колхоз «Плосковский» является каменный уголь.

# 4. Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В части твердого топлива на котельных используется в основном каменный уголь фракции 0-300 длиннопламенный рядовой, марки ДР (0-300), с низшей рабочей теплотой сгорания 5100 ккал/кг.

# 5. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Таблица 5.1 – Доля видов топлива в топливном балансе котельных МУП «Третьяковский коммунальщик»

| Топливо | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| СУГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5.2 – Доля видов топлива в топливном балансе котельной СПК Колхоз «Плосковский»

| Топливо | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| СУГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В 2021 году в Третьяковском районе Алтайского края преобладающим видом топлива является каменный уголь.

# 6. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

В перспективе структура топливного баланса в районе останется неизменной, в таблицах 5.1-5.2 показаны доли каждого вида топлива в общем топливном балансе источников тепловой энергии.