ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ТРЕТЬЯКОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД 2019 - 2031 ГОДА

(Актуализация на 2024 год)

Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия»

2023 год

Оглавление

1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	3

2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	4

3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	8

# 1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Для выполнения анализа влияния реализации строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них на цену тепловой энергии были разработаны тарифно-балансовые модели по каждой системе теплоснабжения.

Тарифно-балансовые модели сформированы для каждой системы теплоснабжения в формате электронных таблиц Excel.

Таблица 1.1 Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО №1, тыс. руб.

| Стоимость проектов | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проекты ЕТО № 1 МУП "Третьяковский коммунальщик" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты | 14 925,29 | - | - | - | - | - | - |
| НДС | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость проектов | 14 925,29 | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 14 925,29 | 14 925,29 | 14 925,29 | 14 925,29 | 14 925,29 | 14 925,29 | 14 925,29 |
| Проект №1 по реконструкции котельной № 1, расположенной по адресу: с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2, путем установки на одном земель-ном участке модульной котельной по адресу: с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а (строительство модульной котельной в с. Староалейское) с подключением контура котельной №1 к модульной котельной |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты | 14 925,29 |  |  |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 14 925,29 |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 14 925,29 | 14 925,29 | 14 925,29 | 14 925,29 | 14 925,29 | 14 925,29 | 14 925,29 |

Таблица 1.2 Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО №1, тыс. руб.

| Стоимость проектов | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проекты ЕТО № 1 МУП "Третьяковский коммунальщик" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты | - | 58 500,00 | 58 500,00 | 55 000,00 | 35 000,00 | - | - |
| НДС | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость проектов | - | 58 500,00 | 58 500,00 | 55 000,00 | 35 000,00 | - | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | - | 58 500,00 | 117 000,00 | 172 000,00 | 207 000,00 | 207 000,00 | 207 000,00 |
| Проект № 2 Замена тепловых сетей от котельной №1 со строительством перемычки от котельной № 1 до модульной котельной расположенной по адресу: с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты | 0 | 38500 | 38500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | 38500,0 | 38500,0 |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 0,0 | 38500,0 | 77000,0 | 77000,0 | 77000,0 | 77000,0 | 77000,0 |
| Проект № 3 Подключение потребителей тепловых сетей от котельной №2 с. Староалейское, ул. Советская, 4 к модульной котельной по адресу: с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты |  |  | 0,00 | 35000,00 | 35000,00 | 0,00 | 0,00 |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  |  |  | 35000 | 35000 |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35000,0 | 70000,0 | 70000,0 | 70000,0 |
| Проект № 4 Переключение тепловых нагрузок котельной с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная на котельную с. Екатерининское, ул. Титова, 59а, путем прокладки тепловых сетей протяженностью 350 м по ул. Молодежная по территории парка с пересечением дороги |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 0,00 |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | 20000 | 20000 | 20000 |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 0,0 | 20000,0 | 40000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 |

# 2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Расчеты по тарифно-балансовым моделям показывают, что цены на тепловую энергию для потребителей не могут обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных к реализации в схеме теплоснабжения (документы Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения района на период до 2031 года. Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии», Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей») с соблюдением предусмотренных в схеме теплоснабжения целевых показателей (документ Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения района на период до 2031 года. Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения»).

Таблица 2.1 Тарифно-балансовая модель котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 1 с учетом предложений по техническому перевооружению

| Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 33,73 | 33,73 | 33,15 | 33,15 | 33,15 | 33,15 | 33,15 | 33,15 | 33,15 | 33,15 |
| Ввод мощности | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вывод мощности | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 33,73 | 33,73 | 33,15 | 33,15 | 33,15 | 33,15 | 33,15 | 33,15 | 33,15 | 33,15 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 1,66 | 1,66 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 |
| Отопление | Гкал/ч | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 26,55 | 26,55 | 26,39 | 26,39 | 26,39 | 26,39 | 26,39 | 26,39 | 26,39 | 26,39 |
| Доля резерва (от установленной мощности) |  | 78,7% | 78,7% | 79,6% | 79,6% | 79,6% | 79,6% | 79,6% | 79,6% | 79,6% | 79,6% |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 24,83 | 24,83 | 24,83 | 24,83 | 24,83 | 24,83 | 24,83 | 24,83 | 24,83 | 24,83 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 24,14 | 24,14 | 18,21 | 18,21 | 18,21 | 18,21 | 18,21 | 18,21 | 18,21 | 18,21 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 8,43 | 8,43 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 | 5,53 |
| То же в % | % | 34,9% | 34,9% | 30,4% | 30,4% | 30,4% | 30,4% | 30,4% | 30,4% | 30,4% | 30,4% |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 15,71 | 15,71 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 | 12,68 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 197,60 | 197,60 | 197,60 | 197,60 | 197,60 | 197,60 | 197,60 | 197,60 | 197,60 | 197,60 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 72,3% | 72,3% | 72,3% | 72,3% | 72,3% | 72,3% | 72,3% | 72,3% | 72,3% | 72,3% |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный КИТТ выработки | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционные расходы | тыс. руб. | 12 318,15 | 10 433,63 | 10 850,98 | 11 285,01 | 11 736,41 | 12 205,87 | 12 694,11 | 13 201,87 | 11 736,41 | 12 205,87 |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | - | 58 500,00 | 58 500,00 | 55 000,00 | 35 000,00 | - | - | - | - | - |
| капитальные вложения | тыс. руб. | - | 58 500,00 | 58 500,00 | 55 000,00 | 35 000,00 | - | - | - | - | - |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 47 586,51 | 107 152,95 | 111 439,07 | 111 218,14 | 94 041,09 | 62 802,74 | 65 314,84 | 67 927,44 | 70 644,54 | 73 470,32 |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | 2 687,59 | 6 820,94 | 8 787,10 | 8 769,68 | 7 415,25 | 4 952,07 | 5 150,15 | 5 356,16 | 5 570,40 | 5 793,22 |

Таблица 2.2 Тарифно-балансовая модель котельных в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 2 с учетом предложений по техническому перевооружению

| Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность котельной | Гкал/ч | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| Ввод мощности | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вывод мощности | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/ч | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| Собственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная присоединенная тепловая нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Отопление | Гкал/ч | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Вентиляция | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 |
| Доля резерва (от установленной мощности) |  | 84,7% | 84,7% | 84,7% | 84,7% | 84,7% | 84,7% | 84,7% | 84,7% | 84,7% | 84,7% |
| Резерв с N-1 | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
| Собственные нужды котельной | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
| Потери при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| То же в % | % | 27,3% | 27,3% | 27,3% | 27,3% | 27,3% | 27,3% | 27,3% | 27,3% | 27,3% | 27,3% |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| Затрачено топлива на выработку тепловой энергии | тыс. т у.т. | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Средневзвешенный НУР | кг у.т/Гкал | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 |
| Средневзвешенный КПД котлоагрегатов | % | 78,9% | 78,9% | 78,9% | 78,9% | 78,9% | 78,9% | 78,9% | 78,9% | 78,9% | 78,9% |
| Тепловой эквивалент затраченного топлива | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный КИТТ выработки | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный КИТТ выработки и передачи | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты на выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операционные расходы | тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Прибыль всего, в том числе: | тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| капитальные вложения | тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Тариф на производство тепловой энергии | руб./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

# 3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Для Третьяковского района Алтайского края были рассчитаны тарифы:

- на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями в соответствии с установленными предельными (минимальными и (или) максимальными) уровнями указанных тарифов;

- на тепловую энергию (мощность), поставляемую другим теплоснабжающим организациям теплоснабжающими организациями

Прогноз цен на тепловую энергию для потребителей были определены для ЕТО в зоне действия № 1 с учетом мероприятий необходимых для обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей и выполнения мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, предусмотренных в схеме теплоснабжения.

При формировании прогнозных цен на тепловую энергию для ЕТО МУП «Третьяковский коммунальщик» (зона деятельности №1) учитывались тарифы, утвержденные управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов.

Тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП «Третьяковский коммунальщик» составили, руб./Гкал без НДС

| Показатели | 2017 | 2018 - тариф | 2019 - тариф | 2020 - тариф | 2021 - тариф | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на тепловую энергии | Не устанавливались | Не устанавливались | Не устанавливались | Не устанавливались | Среднегодовой для МУП «Старт» -2336,72 | 2- ое полугодие - 2687,57 руб./Гкал без учета НДС | 3097,06 руб./Гкал без учета НДС | 8 787,10 | 8 756,92 | 7 388,79 | 4 924,55 | 5 121,53 | 5 326,40 | 5 539,45 | 5 761,03 |