ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ТРЕТЬЯКОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД 2019 - 2031 ГОДА

(Актуализация на 2024 год)

Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»

2023 год

Оглавление

1 Общие положения	3

2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	3

3 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	4

4 Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	5

# 1 Общие положения

Настоящий документ содержит программы технических мероприятий, обеспечивающих достижение перспективных целевых показателей эффективности систем теплоснабжения Третьяковского района Алтайского края.

# 2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Реестр проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии (мощности), включенных в схему теплоснабжения Третьяковского района Алтайского края на период до 2031 года, представлен в таблице 2.1

Детальное описание проектов приведено в документах «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Третьяковского района на период до 2031 года. Глава 5. Мастер-план схемы теплоснабжения» и «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Третьяковского района на период до 2031 года Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии».

Таблица 2.1 – Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников теплоснабжения в зоне деятельности ЕТО № 1, тыс. руб. (с НДС)

| Стоимость проектов | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проекты ЕТО № 1 МУП "Третьяковский коммунальщик" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты | 14 925,29 | - | - | - | - | - | - |
| НДС | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость проектов | 14 925,29 | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 14 925,29 | 14 925,29 | 14 925,29 | 14 925,29 | 14 925,29 | 14 925,29 | 14 925,29 |
| Проект №1 по реконструкции котельной № 1, расположенной по адресу: с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а-2, путем установки на одном земель-ном участке модульной котельной по адресу: с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а (строительство модульной котельной в с. Староалейское) с подключением контура котельной №1 к модульной котельной |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты | 14 925,29 |  |  |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 14 925,29 |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 14 925,29 | 14 925,29 | 14 925,29 | 14 925,29 | 14 925,29 | 14 925,29 | 14 925,29 |

# 3 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Реестр проектов нового строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, включенных в схему теплоснабжения Третьяковского района Алтайского края до 2031 года, представлен в таблице 3.1.

Детальное описание проектов приведено в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Третьяковского района на период до 2031 года. Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей».

Таблица 3.1 – Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО № 1, тыс. руб. (с НДС)

| Стоимость проектов | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проекты ЕТО № 1 МУП "Третьяковский коммунальщик" |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты | - | 58 500,00 | 58 500,00 | 55 000,00 | 35 000,00 | - | - |
| НДС | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость проектов | - | 58 500,00 | 58 500,00 | 55 000,00 | 35 000,00 | - | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | - | 58 500,00 | 117 000,00 | 172 000,00 | 207 000,00 | 207 000,00 | 207 000,00 |
| Проект № 2 Замена тепловых сетей от котельной №1 со строительством перемычки от котельной № 1 до модульной котельной расположенной по адресу: с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты | 0 | 38500 | 38500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | 38500,0 | 38500,0 |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 0,0 | 38500,0 | 77000,0 | 77000,0 | 77000,0 | 77000,0 | 77000,0 |
| Проект № 3 Подключение потребителей тепловых сетей от котельной №2 с. Староалейское, ул. Советская, 4 к модульной котельной по адресу: с. Староалейское, ул. Шоссейная, 51а |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты |  |  | 0,00 | 35000,00 | 35000,00 | 0,00 | 0,00 |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  |  |  | 35000 | 35000 |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35000,0 | 70000,0 | 70000,0 | 70000,0 |
| Проект № 4 Переключение тепловых нагрузок котельной с. Екатерининское, пересечение ул. Новая и ул. Молодежная на котельную с. Екатерининское, ул. Титова, 59а, путем прокладки тепловых сетей протяженностью 350 м по ул. Молодежная по территории парка с пересечением дороги |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные за-траты | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 0,00 |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | 20000 | 20000 | 20000 |  |  |  |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 0,0 | 20000,0 | 40000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 |

# 4 Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

На территории Третьяковского района открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) нет.