АДМИНИСТРАЦИЯ ТРЕТЬЯКОВСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.12.2021										                    № 525

с. Староалейское

Об утверждении Перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан, на территории Третьяковского района Алтайского края

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения защиты населения и имущества от пожаров, повышения ответственности граждан в сфере обеспечения пожарной безопасности на территории Третьяковского района Алтайского края:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан, на территории Третьяковского района Алтайского края (приложение).

2. Начальнику отдела по делам ГОЧС (Семеновой М.И.) обеспечить опубликование постановления в газете «Третьяковский Вестник» и официальном сайте Администрации Третьяковского района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации района.

Заместитель главы

администрации района									А.В. Жданов

СОГЛАСОВАНО:

Начальник юридического отдела

О.В. Жукова

Семенова Марина Игоревна

(38559) 21-7-21

Приложение

к постановлению

администрации Третьяковского района

от ___________№ ______

- ПЕРЕЧЕНЬ

- первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря 
для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан, на территории Третьяковского района Алтайского края

| № п/п | Наименование помещений, строений | Наименование первичных средств тушения пожаров, противопожарного инвентаря |
| --- | --- | --- |
| 1. | Жилые дома для постоянного (сезонного) проживания людей, в том числе садовые домики | Огнетушитель объемом не менее 5 литров, в теплое время года устанавливается 1 емкость с водой объемом не менее 200 литров и 2 ведра |
| 2. | Многоквартирные жилые дома (на одну квартиру) | Огнетушитель объемом не менее 3 литров |
| 3. | Нежилые помещения и строения, находящиеся в собственности (пользовании) граждан (сараи, гаражи, бани и другие хозяйственные постройки) в пределах одного земельного участка | Огнетушитель объемом не менее 5 литров |
| 4. | Помещения, строения общественного назначения, находящиеся в собственности (пользовании) граждан | Определяется по Приложению № 1к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации утвержденному Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» |